采购需求（服务类）

一、概况

| 项目名称 | 浙江水利水电学院2026年核心网络安全设备维保项目 |
| --- | --- |
| 项目描述 | 为学校为2台防火墙、Web应用防火墙（WAF）、EDR管理系统、网络全流量溯源分析系统5台安全设备提供原厂软硬件维保及许可授权。 |
| 预算金额（万） | 12.8 |
| 服务期 | 1年 |

二、服务内容

| 序号 | 服务名称 | 服务技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山石防火墙，设备型号SGSV-A5500-CN，数量2套 | 包含：①产品系统升级授权（含IPS模块、入侵防御、威胁情报和病毒过滤等模块）；②远程支持服务；③软硬件产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |
| 2 | Web应用防火墙（WAF），设备型号SG-6000-W1100，数量1套 | 包含：①产品系统升级授权，包含平台系统升级、规则库、策略库升级；②远程支持服务；③软硬件产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |
| 3 | EDR管理系统，数量1套 | 包含：①平台系统升级、授权，包含系统升级、规则库、策略库升级；②远程支持服务；③产品保修服务； |
| 4 | panabit网络全流量溯源分析系统，数量1套 | 包含：①产品系统升级及特征库升级，包含数据采集、数据管理、数据分析与数据控制四大模块，支持通过应用识别、威胁情报、流量模型等手段分析翻墙行为；②远程支持服务；③软硬件产品保修服务；④硬件故障上门支持。 |
| 注： |  |  |

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 对服务方案的要求 | 实施过程中，服务方案需与采购方确认后方可进行实施。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | - 成交供应商应按照服务内容中的服务技术指标提供服务，提供的维保服务为设备原厂软硬件维保服务，提供原厂续保起止日期内的许可授权和硬件质保服务承诺函。并且续保后须保证设备的软件许可、特征库、病毒库等的授权到期时间与续保服务终止日保持一致。 - 成交供应商应提供 7*24小时不限次的电话、远程支持服务。如采购方工作人员在使用维保范围内的软硬件设备遇到问题,随时可以得到电话技术支持与现场技术支持。 - 成交供应商接到采购方本次维保的软硬件设备故障申告后,需15分钟之内做出响应，2小时内赶赴现场提供现场服务。确定是软件故障后，成交供应商应负责针对故障原因，提出相应的故障处理措施，经采购方同意后，尽快解决故障，使相关设备恢复正常运行。当发生硬件故障，需要更换配件时，成交供应商免费提供同品牌同型号的配件；当设备故障需要返厂时，成交供应商免费提供临时替代设备，替代设备的性能和功能不能低于原设备。对于关键性问题(影响采购方业务正常运行的故障)，要求4小时内修复。对于一般问题(不影响采购方业务正常运行的故障)，要求24小时内修复。故障处理完毕三个工作日内，须提供“故障报告”给采购方。 - 当成交供应商技术不能满足采购方本项目的需要时，采购方有权请任何第三方公司进行维保，由此产生的一切费用，由成交供应商承担。 |
| 人员要求 | 服务人员要求： - 成交供应商运维人员需具备中国信息安全产品测评认证中心颁发的注册信息安全专业人员认证（CISP）。 - 工程师远程或者现场服务，15分钟内电话响应，2小时内到现场。 |
| 售后要求（如有） | 成交供应商负有保密责任，需要与采购方签订保密承诺书 |
| 培训要求 | 无 |
| 服务地点 | 浙江水利水电学院 |
| 验收标准及要求 | - 服务期满后，成交供应商即可发起项目验收申请。 - 采购方在收到成交供应商的验收申请后负责组织验收，验收时成交供应商需将服务项目的交付报告汇编成册，交付给采购方。 |
| 成交供应商资信及履约要求 | - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； - 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法失信记录。 |
| 违约责任 | - 采购方无故逾期付款的，应按逾期付款金额的万分之五每日支付违约金。 - 成交供应商逾期履行合同义务的，应按合同总价款的千分之六每日（或每次）支付违约金。成交供应商逾期10日（或3次）及以上履行合同义务的，采购方有权解除本合同，拒付合同价款和要求成交供应商退还已收全款，同时成交供应商应按合同总价款的20％向采购方支付违约金，造成采购方损失的，成交供应商应承担赔偿责任。 - 因成交供应商其他违约行为导致采购方解除合同的，成交供应商应向采购方支付合同总价款20%的违约金，如造成采购方损失超过违约金的，超出部分由成交供应商继续承担赔偿责任。 - 除本合同另有约定除外，成交供应商逾期履行合同义务，应向采购方支付合同总价的万分之五每天的违约金，逾期20天以上的，采购方有权解除合同，并有权要求成交供应商退还已收款项，支付合同总价20%的违约金。 - 成交供应商履行本合同侵犯第三方著作权的，成交供应商应承担包括但不限于侵权赔偿款、向采购方退还全部合同价款、向采购方支付合同总价20%的违约金、承担因诉讼（仲裁）支出的诉讼（仲裁）费、律师费等责任。 |
| 付款方式 | - 合同生效后，在成交供应商提供原厂续保起止日期内的许可授权和硬件质保服务承诺函后，采购方向成交供应商支付合同总额的50%； - 服务期满，成交供应商完成服务并经采购方验收合格后，采购方自完成付款审批流程之日起7个工作日内向成交供应商支付合同总额的50%。 |
| 履约保证金 | 无 |

四、重要说明

1. 成交供应商必须根据采购人提供的信息予以响应，质量必须达到或高于采购的要求。

2. 采购文件中的服务要求参数只是采购人提出的一些原则性参数，并不是详尽的要求，成交供应商有责任完善对提供服务的详细说明。

3. 成交供应商提供的服务在使用过程中因质量问题影响采购人的正常使用，要负相应责任，并向采购人赔偿损失，采购人有权向相关管理部门进行投诉。

4. 成交供应商须保证所提供的服务包括相关附件应符合国家有关规定，应由成交供应商负责，采购人不承担责任。