密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院智能工程学院一期空调购置项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2026年  月   日

预算：19.995万元

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求 | 数量（批） | 预算金额(万元) | 报价总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 详见附表 | 1 | 19.995 |  |

附表如下：

附表1：

| 序号 | 采购内容 | 推荐品牌 | 规格、技术参数及要求 | 备注 | 数量（台） | 预算单价 (万元) | 报价单价(万元) | 报价总价(万元) | 报价品牌及型号 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P挂机 | 美的、海尔、格力（含同等） | 制冷量≥3530（W），制冷功率≤840（W），制热量≥5020（W），制热功率≤1240（W），APF≥5.32，室内机噪音≤16 变频一级，含打孔、安装及延长铜管,外机支架 | 投标品牌必须有原厂针对本项目授权 | 4 | 0.215 |  |  |  | 6年 |
| 2 | 2P挂机 | 美的、海尔、格力（含同等） | 制冷量≥5060（W），制冷功率≤1240（W），制热量≥7230（W），制热功率≤1950（W），APF≥4.81，室内机噪音≤38 变频一级，含打孔、安装及延长铜管,外机支架，插头漏保。 |  | 9 | 0.35 |  |  |  | 6年 |
| 3 | 3P柜机 | 美的、海尔、格力（含同等） | 制冷量≥7290（W），制冷功率≤2040（W），制热量≥9800（W），制热功率≤2950（W），APF≥4.19，室内机噪音≤34 变频一级，含打孔、安装及延长铜管,外机支架，插头漏保。 |  | 5 | 0.47 |  |  |  | 6年 |
| 4 | 5P柜机 | 美的、海尔、格力（含同等） | 制冷量≥12150（W），制冷功率≤4700（W），制热量≥13850（W），制热功率≤4200（W），APF≥3.35，室内机噪音≤52 变频一级，含打孔、安装及延长铜管,外机支架，插头漏保。 |  | 16 | 0.765 |  |  |  | 6年 |
| 5 | 3P天花机 | 美的、海尔、格力（含同等） | 制冷量≥7250（W），制冷功率≤2200（W），制热量≥9270（W），制热功率≤2900（W），APF≥3.79，室内机噪音≤43 变频一级，含打孔、安装及延长铜管,外机支架，插头漏保。 |  | 1 | 0.645 |  |  |  | 6年 |
| 6 | 5P天花机 | 美的、海尔、格力（含同等） | 制冷量≥12200（W），制冷功率≤4200（W），制热量≥13610（W），制热功率≤3990（W），APF≥3.62，室内机噪音≤48 变频一级，含打孔、安装及延长铜管,外机支架，插头漏保。 |  | 1 | 0.75 |  |  |  | 6年 |
| 总计： |  |  |  |  | 36 | 19.995 |  |  |  |  |

注：

1、本项目为交钥匙工程，报价包含完成本项目空调设备所需的铜管加长费用、打孔，税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

2、投标单位必须是政采云框架协议供货商。

3、投标单位所投商品品牌、型号规格等参数需与询价单推荐保持一致，所投品牌型号必须为统一品牌，不接受多品牌混投，否则按无效标处理。

4、请于2026年7月3日10:00前密封报价到浙江水利水电学院采购中心 教研综合楼1109办公室（杭州市下沙学林街583号），

联系人：卢老师　电话：0571-86929225，项目联系人：江老师  电话： 0571-86929081。

- 交货时间为合同签订后15天内完成供货及安装调试。

- 服务：送货上门。必须安装到甲方指定位置。

- 合同模板详见附件2。

附件2

# 拟签订的合同文本（货物类模板）

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

合同编号：

确认书号：浙财采确[**]**号

甲方: 浙江水利水电学院

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据对           （项目名称和编号）        （采购方式）的采购结果,签署本合同。

第一条 组成本合同的文件

下述文件均为本合同的组成部分：

1、本合同书；2、本项目相关招标、投标、评标文件及承诺等；3、双方有关此采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。

第二条 采购商品清单及价格

设备详细技术指标：详见附件

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币小写：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

合同总价包括运抵使用单位的运费、安装调试中所需的配件、辅料、人工费、技术资料费、运输保险费、技术服务费、人员培训费及其它费用等。（上述各项费用类别按招标文件内容选填）

在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供质量保证书、产品说明书、设备技术资料、设备验收资料等必须具备的相关资料和必备的产品附件。

甲方项目负责人：                      学院负责人：

第三条 质量保证（应根据设备类型和招标文件，注意验收标准的选择）

1、乙方保证所提供的产品在正确、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2、乙方保证为甲方提供完全符合设备型号规定及配置要求的产品，满足技术、质量、规格、性能要求。

3、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的未经使用的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（仅甲方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第四条 特别承诺

乙方承诺本合同内提供的设备或技术不存在任何第三方对于设备或技术所有权、抵押权、设备操作、系统升级等可能使甲方权利遭受不利影响的任何障碍。乙方所提供的货物或任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如因第三方指控，造成甲方权利受损，乙方应赔偿甲方的全部损失。

第五条 交货时间、地点

乙方在合同签定后于   年   月   日前将货物按时、安全的运至甲方指定地点并完成安装。

第六条 验收

1、 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果和相关文件、资料等应随货物交甲方。国内直接供货的进口设备需提供报关单。

2、 到货验收：到货后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，主要检查货物原产地、规格、型号、配置是否符合要求。符合招投标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、交付验收：乙方在货物交付前负责安装调试，乙方须事先负责安装调试达到合同规定的技术要求和国家有关质量标准，同时负责培训甲方的使用操作人员，安装调试完毕，甲方才做交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。验收通过后，采购货物正式交付给甲方。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或者双方认可的第三方机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

5、如发现有重大的质量问题：

（1）甲乙双方可协商，乙方应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求；

（2）协商不成，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构或者双方认可的第三方机构鉴定。如检测结果证明产品符合招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品不符合招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价 20％ 的赔偿金。

6、当出现退货情况时，乙方应在  10  天内将货物搬回，逾期没有将货物搬回的，视为乙方将货物抛弃，甲方有权随意处理，货物搬运和处理费用由乙方承担。

第七条 货款的支付

合同总额为人民币     元整（小写：￥    元）。合同生效并具备实施条件后7个工作日内甲方支付乙方合同总额的40%；乙方安装调试完毕，并经甲方验收合格后7个工作日内向乙方支付剩余合同款。

在合同签订后5个工作日内，乙方须支付合同款的1％作为履约保证金，可以银行、保险公司出具的保函形式提交，即人民币    元整（小写：￥   元），验收、审计合格后未出现质量问题（非人为原因）10个工作日内甲方无息退还给乙方。

第八条 合同修改

1、甲方、乙方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的补充协议。

2、除非甲方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数等提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

第九条 违约责任

1、逾期交货：

乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之三的滞纳金；逾期30日不能交付的,应向甲方支付合同总价2%的违约金,并且不再退还履约保证金；同时甲方有权解除合同（经甲方、乙方双方协商同意延长交付期和经双方友好协商同意更改或终止合同且无需罚款者不在此列）。

2、甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

3、乙方不能履行承诺提供服务的，每核实一次，扣履约保证金的20%，二次以上的，不再退还履约保证金。

4、如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在30日内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条 不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 争议的解决

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，将合同争议事项提交杭州仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方方均有约束力。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第十二条 售后服务

1、乙方负责设备的安装、调试等服务。

2、乙方售后服务责任人的电话需保证畅通，更换号码或责任人必须及时通知甲方。售后服务电话需响应及时，一般性问题立即答复，如仪器发生故障，5分钟内响应，2小时内到达现场，4小时解决问题。售后服务（责任人）联系电话：

3、保修期内，如果由于非人为原因出现故障，需在1个工作日内给予修复（运输时间除外），如由于零配件不足，无法在规定时间内修复的，需免费提供满足甲方要求的代用机，直至修好为止。

4、供应商应免费提升系统软件的版本。

5、设备质保期为   年，设备保修期内免费维修。保修期满后，乙方仍提供维修服务，以成本价收取维修费用。

第十三条 合同的生效

1、本合同经甲方、乙方、鉴证方法定代表人或其委托人签字，加盖三方公章生效。

2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方壹份，鉴证方壹份。

第十四条 其它

1、所供商品发生质量、售后服务等问题时，乙方应按本合同规定及产品质量保证书所作承诺办理。必要时双方可签订相应的书面处理协议。

2、本合同所涉各使用部门与甲方权利相等，其可直接要求乙方履行本合同及产品质量保证书规定的义务。

甲方（章）：                             乙方（章）：

浙江水利水电学院

法人（授权）代表：（签字）               法人（授权）代表：（签字）

地址：浙江省杭州市钱塘区下沙             地址：

高教园学林街583号

电话：                                  电话：

开户行：建行秋涛支行

帐号：33001616635050005471              帐号：